문서번호	급수운영과-13864
결재일자	2018.9.3.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
송정호	09/03 김태헌
협 조

급수협의 보고(위례지구 A1-6블록)

우리사업소 관내 주택건설사업계획승인 신청 건에 대하여 조사 후 아래와 같이 보고 합니다.

□ 신청현황

○ 신청위치: 송파구 위례지구 A1-6BL

○ 사업주체: ㈜에스더블유산업개발

○ 사업개요

- 용도: 공동주택(아파트 8개동 494세대) 및 부대복리시설, 근린생활시설

- 규모: 지하2층, 지상25층,  연면적 106,750.37㎡

□ 조사내용

○ 급수계통: 광암배수지 → 위례가압장(신설예정) → 위례저배수지(신설예정)(82m)

○ 신청지 표고: 41m

○ 분기점 수압: 4.1kg/㎠

□ 처리의견

○ 상기 건에 대하여 별첨 상수도 급수를 위한 협의 조건 이행시 급수 가능함을 회신하고자 합니다.

붙임  급수협의조건 1부.  끝.