	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 9월 중 소방용수시설 정기점검·정비 및 취약지역 지리조사 계획

1. 관련근거

가. 재난관리과-254(2018.1.10.)호 “2018년 소방용수시설 등 관리 운용 기본계획”

나. 재난관리과-263(2018.1.10.)호 “2018년 소방용수시설 등 관리 운용 기본계획 알림”

다. 재난대응과-11864(2018.6.8.)호 “비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림”

2. 위와 관련하여 2018년 9월 중 소방용수시설조사 및 취약지역 지리조사를 다음과 같이 실시 하고자합니다.

가. 기    간 : 2018. 09. 01. ~ 09. 30.

나. 대    상 : 총 668개소(소화전 620개소, 저수조 3개소, 비소함45개 포함)

다. 일    정 : 9월 중 각 팀별 적의 실시

라. 행정사항

- 소방용수조사자는 도보 또는 차량(이륜포함)으로 실시

- 각종 사고(휴가,교육 등) 및 우천 등으로 조사불가 시 조사일 전후를 활용조사

- 소방용수조사와 병행하여 소방활동상 취약지역 지리조사 실시

- 안전사고 방지 및 용수조사 결과 119행정정보시스템에 현행화입력 관리철저

- 비상소화장치 점검 횟수 월 3회 이상 -> 월 1회 이상으로 변경

- 비상소화장치 순찰 및 훈련 119행정정보시스템을 통한 전산입력 필수

붙임  1. 2018. 9월  정기 소방용수시설 조사 계획 1부.

2. 비상소화장치 담당자 현황 1부.  끝.

담당자	임대현		진압1팀장	유평석		119안전센터장	09/03 이긍수
협조자
시행	천호119안전센터-4624	(		)	접수		(		)
우	05333	서울시 강동구 진황도로37 천호119안전센터	/
전화	02-476-0119	/전송	02-476-0119	/		/	대시민공개