	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 8월 공기호흡기 용기 위생검사 결과 보고(강동)

1. 안전지원과-3635(2018.2.20.)호 『2018년도 공기호흡기 용기 위생검사 계획(알림)』과 관련입니다.

2. 우리서에서 실시한 2018년 8월 공기호흡기 용기 위생검사 결과를 붙임과 같이  보고합니다.

가. 위생검사 현황

○ 기    간 : 2018. 8. 1. ~ 8. 31.

○ 대    상 : 363개(강동 252, 송파 111)

○  결    과 : 양호 363개

나. 기타 정비사항

○ 단순 정비 10건(용기밸브정비 1, 안전밸브 핸들정비 9)

붙임  2018년 8월 공기호흡기 용기 위생검사 결과 내역서 1부.  끝.

	강동소방서장
수신자	서 울 특 별 시 장(안전지원과장),송파소방서장(소방행정과장)
담당자	박종범		장비회계팀장	신상돈		소방행정과장	전결 09/03 김승호
협조자
시행	소방행정과-8881	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39(성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화		/전송	02-483-1190	/		/	부분공개(7)