문서번호	총무과-24193
결재일자	2018.9.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		김창중	09/03 신종우
협 조
	실무사무관			오준식
	주무관			배수웅
	주무관			우석식

남산별관 태양광발전설비

공사(구조물, 전기공사)·용역(감리) 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

행  정  국

(총  무  과)

남산별관 태양광발전설비

공사(구조물, 전기공사)·용역(감리) 완료 보고

남산별관 태양광발전설비 구조물설치 및 전기공사, 감리용역을 완료하고 보고함

Ⅰ		추진현황

○ 태양광 확산 5개년 종합계획(녹색에너지과-22744호, ’17.11.15.)

○ 시청사 태양광 발전설비 설치 계획(총무과-5050호, ’18.2.21.)

○ 시청사 태양광 발전설비 설치공사 실시설계 용역 시행(총무과-5810호, ’18.2.28.)

○ 남산별관 태양광 발전설비 구조검토서 결과 보고(총무과-9638호, ’18.4.5.)

○ 남산별관 태양광 발전설비 전기공사 계약 의뢰(총무과-11636호, ’18.4.27.)

○ 태양광 발전장치 조달 구매(남산별관)(총무과-11713호, ’18.4.27.)

○ 남산별관 태양광 발전설비 설치 감리용역 시행(총무과-11969호, ’18.5.2.)

○ 남산별관 태양광 설치 자문회의 결과보고(총무과-18190호, ’18.7.5.)

Ⅱ		공사 및 용역 개요

□ 태양광발전장치 조달구매 개요

○ 공 사 명 : 총무과 태양광발전장치 조달구매(남산별관)

○ 납품기간 : ***************************

***********************

*********** ******************

○ 계약내용 : 태양광발전장치 설치

□ 전기공사 개요

○ 공 사 명 : 남산별관 태양광발전설비 전기공사

○ 공사기간 : ***************************

**********************

**************************

○ 계약내용 : 태양광발전설비 전기공사

□ 감리용역 개요

○ 공 사 명 : 남산별관 태양광발전설비 설치 감리용역

○ 용역기간 : **************************

*********************

**************************

○ 계약내용 : 태양광발전설비 설치 감리용역

Ⅲ		공사·용역 준공검사

□ 태양광 발전장치 조달구매 검사결과 보고

❍ 납품 검사조서 – ***********

- 검사결과 적합함

❍ 검사원 지정요구 : 재무과-39825(2018. 8. 24.)

❍ 검사결과

패널 설치	접속반 설치	태양광 패널 설치

❍ 유지관리 교육 실시 : 2018. 8. 22(수)

- 교 육 자 : ***************

- 참 석 자 : ****************

- 교육내용 : 태양광 발전설비 유지관리 교육

□ 태양광 전기공사 준공검사 현황

❍ 준공검사조서 – ***********

- 검사결과 적합함

❍ 검사원 지정요구 : 재무과-40417(2018. 8. 29.)

❍ 검사결과

레이스웨이 설치	환기팬 설치	발전현황판 설치

❍ 사용전 검사 실시 : 2018. 8. 22.(수)

- 검사일시 : 2018. 8. 22.(수)

- 검사기관 : 한국전기안전공사

- 검사내용 : 사용전 전기규정 및 이상유무 검사

- 합격여부 : 합격

- 참 석 자 : ****************

□ 감리용역 준공검사 결과 보고

❍ 검사원 지정요구 : 재무과-40462(2018. 8. 29.)

- 검사결과 적합함

□ 보고자 의견

❍ 감리사의 준공검사 결과 적합함

❍ 태양광 발전장치 조달구매, 전기공사, 감리용역의 검사결과 적합하게 설치되었으며, 현재 태양광 발전에 따른 발전량도 매우 양호함

❍ 설치 완료사진

태양광 패널 정면	태양광 패널 측면
설치 완료	모니터링 현황판

Ⅳ		에너지 및 전기요금 절감액

❍ 태양광 시운전 결과(발전량)

*********	***	********	*********
***************	********	********	*******
********	*******************************

❍ 에너지 절감량

(단위 : kWh, 천원)

******	*******	*
*** ********	***********************************************	**********
**** ******	**************************	*******
**** ******	***************************	*********

※ 시운전 결과를 감안하여 예산 발전량 산출

Ⅴ		기 대 효 과

❍ 청상 건물 옥상 유휴부지를 활용하여 신재생에너지 생산

❍ 태양광 에너지를 자체 전기설비에 사용하여 에너지 절감

❍ 서울시 “태양광 확산”에 선도적 역활

Ⅵ		향 후 계 획

❍ 태양광 발전설비의 안전한 유지관리 실시

❍ 태양광 발전량 데이터 관리