	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 8월 유ㆍ무선 통신장비 정기점검 결과보고

1. 관련문서

가. 전산통신과-282(2018.01.19.)호 “2018년 소방통신장비 운용 계획 안내”

나. 전산통신과-2973(2018.07.30.)호 “2018년 8월 무선․영상시스템 및 소방관서 통신장비 점검일정 알림”

2. 위와 관련하여 우리서 2018년 8월중 유․무선 통신장비 정기점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 무선장비

- 점검일 : 2018.8.31.(금)

- 대상 : 고정용,차량용,휴대용(TRS,UHF)

- 점검결과 : UHF휴대용무전기(17627A0372) 수리중

나. 유선장비

점검일자	08.17.	08.17.	08.23.	08.23.	08.23.	08.23.	비 고
장 비 명	교환기	수보대	녹취장비	IP일제 비상방송	재해영상	Mimer 장비	녹취장비 2012.07.27 고장 불용예정
점검결과	양호	양호	양호 (대체장비)	양호	양호	양호

붙임  8월중 유선통신장비 점검일지 사본 1부.  끝.

상황실장	김운겸		지휘2팀장	정준호		현장대응단장	09/03 김태돈
협조자
시행	현장대응단-5524	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 동작소방서	/
전화	849-7970	/전송	8470709	/	misokyum@seoul.go.kr	/	대시민공개