투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	시민의숲 공원 상수도관 파손 및 응급조치 보고

시민의숲 공원 우안도로 개설공사 관련 터파기 작업중 상수도관 파손 및 응급조치

보고 합니다

1. 위  치 : 인근 공사장(근로자 대기실 인근지점)

2. 파손일 : 2018. 9. 1. (토)

3. 원  인 : 우안도로 개설 공사장(근로자 대기실 인근) 터파기 작업중 포크       레인 굴착작업 중 상수관 파손시킴

4. 공원이용객 불편 : 화장실, 급수전 사용불가

5  응급조치

- 시공사에 긴급 보수요청(주말 시공사 보수못함)

- 화장실, 급수전 사용금지 안내문 부착

- 이용객이 많은 수경시설(바닥분수) 공원차량 동원 연못에 물공급

붙임 : 상수관 파손 사진 3부. 끝.

주무관	김희곤		공원운영팀장	김태순		공원운영과장	09/03 오철선
협조자
시행	공원운영과-10227	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02-2181-1191	/전송	02-2181-1169	/	kailing@seoul.seoul.go.kr	/	대시민공개