문서번호	토질재료시험과-3694
결재일자	2018.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강주		이강일	09/04 한민희
협 조
	주무관			문상묵
	주무관			오화철

2018년

시험장비 중간검사 추진계획

2018. 9.

토질재료시험과

2018년 시험장비 중간검사(교정) 추진계획

국가표준기본법 제14조 및 국가교정기관 지정제도 운영요령 규정에 의거 측정기기의 소급성 제고를 위해 토질재료시험과 KOLAS 인증시험에 사용되는 장비 대한 중간검사를 시행하고자 함.

1. 관련근거

○ 국가표준기본법 제14조 (국가교정제도 확립)

○ 국가교정기관지정제도운영요령 제40조 (교정주기 대상)

○ 품질절차서(시험설비관리)

**********************************

*	*	**	**	**
**	*	**	*	*

3. 추진방향

○ 산출기초조사 후 효율적이고 적정가격 제시 업체와 수의계약 추진

○ 품질시험 업무와 중복을 피하여 중간검사를 실시함.

4. 세부추진계획

*****************************************

**********************

***********************

**********

***********************************

********************

○ 예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업, 검

설자재품질시험, 연구개발비, 시험연구비(207-03)시험

장비교정수수료.

5. 행정사항

○ 중간검사 실시 후 청구에 의거 수수료 지급

○ 중간검사 후 검사결과에 대한 장비 이력관리

○ 중간검사 결과 조치

- 검사결과 정밀도 유지장비는 품질시험 계속사용

- 교정불가 장비 및 정밀도 불확실 장비는 검토 후 수리 및 교체

6.기대효과

○ 측정기기의 소급성 제고로 시험결과의 신뢰성 확보

○ 품질시험 장비의 정밀도 및 안전도 향상

첨부: 1. 2018 중간검사 대상목록 1부

2. 산출기초조사서 1부.  끝.