	성동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	한양대학교 위험물 취급장소 등 소방특별조사 계획

1. 관련근거

가.「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제4조(소방특별조사)

나. 서장님 지시사항(2018.8.3.간부회의)「한양대학교내 위험물 취급장소 등 소방특별조사」

다. 예방과-10375(2018.8.30.)호「한양대학교 연구실험실 현장 확인 일정 보고(알림)」

2. 위와 관련 한양대학교내 위험물 취급장소등에 대한 소방특별조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2018. 9. 5.(수) ~ 9. 6.(목),  2일간

나. 대    상 : 신소재공학관 등 10개소

다. 내    용 : 한양대학교내 위험물 취급장소등 소방특별조사

라. 조 사 자 : 특별조사 2개조

마. 주요내용

〇 소방안전관리자 (총괄재난관리자) 등 업무추진 실태 확인‧점검

〇 소방안전시설물 유지관리, 비상대응체계, 교육 및 훈련 실시여부

〇 주요 다중이용시설 피난 방화시설 확인 및 위법행위 단속

〇 비상구 안전 및 소방시설 전원차단 (정지포함) 행위 단속 등

〇 피난 시뮬레이션 등 피난 대피 적정여부 확인 등

예방과-10375(2018.8.30.)호 「한양대학교 연구실험실 현장확인 일정 보고」

와 관련 위험물 현장 확인과 병행 실시

바. 결과조치

〇 소방특별조사서 사본 현장 교부(최종결과 서면 통보 생략)

〇 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

☞ 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」별지2호 서식(조치명령서) 및 제2호의2 서식(소방특별조사 조치명령대장) 활용

〇 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정 가능한 경우

☞ 소방특별조사 세부조사표에 반드시 기재

〇 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우

☞ 소방특별조사 세부조사표 및 별지에 기록하여 결재

〇 위법사항 불이행 사실 공개 - 시행령 제10조 참조

3. 행정사항

〇 소방특별조사 시 관계인(소방안전관리자 등) 소방안전교육 병행 실시

〇 소방특별조사 시 지적된 불량사항은 관련 증빙서류, 전․후 사진, 관계자 진술 등을 확보하여 자체 보관

〇 특별조사 담당은 특별조사 실시 후 119행정정보스템에 입력 철저

붙임  1. 한양대학교 특별조사 대상  1부.

2. 소방특별조사 세부조사표  1부.  끝.

담당자	류경준		검사지도팀장	권정건		예방과장	김덕봉		소방서장	09/04 김성회
협조자
시행	예방과-10543	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 현장대응단(1층) (행당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1706	/전송	02-2622-1719	/	joon119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)