문서번호	정수시설과-3862
결재일자	2018.9.4.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		代최양교	09/04 김중영
협조
	주무관		김현철

정수센터 전기안전관리 교육 결과 보고

2018. 08. 31

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

뚝도아리수정수센터

전기안전관리 교육 결과 보고(08월)

우리센터 한전전원 정전발생시 중계펌프장 고압판넬 계전기 리셋 및 고압반 상용 예비 고압반 및 저압 부하 투입 순서를 제어실 교대근무자 전기안전 교육을 실시하고 보고드림

⃞ 정전훈련 개요

-  관련근거  : 정수장 2018년 전기안전관리계획서(2018.02.13.)

- 교육장소 : 중계펌프장 부전기실 및 제어실

- 교육대상 : 제어실 근무자

- 교육일시 : ’18.08.22. ∼ 31(4일),15:00~16:00

조별	일 자	팀 장	조 장	조 원
B	8월 23일	김갑환	노성제	정겹섭	임종태	고장원	엄승섭
C	8월 28일	김왕주	이원기	김재철	조항조	박융기	김영복
D	8월 29일	이한식	이지광	장은생	이원열	홍연기
A	8월 30일	김왕회	이기열	유인남	정재용	임진섭

⃞ 정전훈련 장소

○ 중계펌프장 부전기실 내부

⃞ 정전훈련강사

○ 고압전기안전관리자 전문경력관 다군 이형문

정수과생산-A팀 교육사진	정수과 생산-B팀 교육사진	정수과 생산-C팀 교육사진

⃞ 교육사진

⃞ 교육내용

- 한전정전시 상용, 예비 부하 VCB 차단기 리셋 및 투입 절차 교육

- 고압판넬, 기동반, 변압기반, 저압반 전기설비 계통도 교육

- 고저압 전기설비 전압상태 확인 및 감전사고 예방 안전교육

붙임: 1. 중계펌프장 상용·예비 부하투입 간선도  1부.

2. 전기안전 교육참석부 1부.  끝.