고압가스 수불부(09.03)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/04 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					20,611						9,934
09.01		1,044	935	1,979	18,632		0	0	382	382	9,552
09.02		1,105	932	2,037	16,595		0	0	371	371	9,181
09.03	5,400	1,060	910	1,970	20,025		0	0	382	382	8,799
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
09.09
09.10
09.11
09.12
09.13
09.14
09.15
09.16
09.17
09.18
09.19
09.20
09.21
09.22
09.23
09.24
09.25
09.26
09.27
09.28
09.29
09.30
합계	5,400	3,209	2,777	5,986		0	0	0	1,135	1,135

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					38,414			33,268
09.01		0	0	0	38,414		2,262	31,006
09.02		0	0	0	38,414		2,192	28,814
09.03		0	0	0	38,414		2,221	26,593
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
09.09
09.10
09.11
09.12
09.13
09.14
09.15
09.16
09.17
09.18
09.19
09.20
09.21
09.22
09.23
09.24
09.25
09.26
09.27
09.28
09.29
09.30
합계	0	0	0	0		0	6,675