문서번호	교통운영과-14859
결재일자	2018.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
문예원		신근호	09/04 강진동
협 조
	신호시설팀장			임준빈

교통안전지킴이 8월 추진실적 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.9

교통운영과

교통안전지킴이 8월 추진실적 보고

‘18년 교통안전지킴이 운영계획과 관련하여, 지난 8월 교통안전지킴이 점검결과 보고임

□ 추진근거

○ 교통안전시설 안전지킴이 기동대 운영 (본부장방침, 교통운영과-100693, ‘11.3.10.)

○ 2018년 교통안전지킴이 운영계획 (교통운영과-1118, ‘18.1.17.)

□ 9월 교통안전지킴이 점검구간

○ 점검기간: 2018. 8. 8. ~ 8. 31.

○ 점검주체: 교통운영과(신호시설팀, 교통시설팀) 3개조 7명

○ 점검대상: 신호기, 안전표지, 도로표지 등 교통안전시설물 및 부속물

○ 점검노선: 총 연장 14.54km (영등포구 대림로 등 8개 노선)

조별	신호시설팀	교통시설팀	점검구간(도로명)	연장(km)
1조	신근호 문예원	김선주	대림로, 봉천로 (성원아파트앞 교차로~봉천역)	5.42
2조	이명희	최성일	한남대로, 독서당로 (한강진역~응봉사거리)	4.89
3조	이문석	이현준	광운로, 장위로, 월계로, 동소문로 (광운대역~길음역)	4.23

□ 8월 교통안전 점검결과 및 점검 현황

○ 점검결과

구분	계	교통안전시설 종류
		도로표지	안전표지	신호기	볼라드	노면표시	시 선 유도봉	무단횡단 금지시설	기타
8월	76	12	38	3	9	7	7	-	-

○ 주요 점검 사항

∙점검위치: 광진구 광장동 399-12 ∙점검내용: 도로표지 문안검토 없이 무단 설치로 철거 요망	∙점검위치: 성북구 월계로4 ∙점검내용: 볼라드 파손 (기울어짐)
∙점검위치: 영등포구 대림로252 ∙점검내용: 횡단보도 음향신호기 고장 (양방향)	∙점검위치: 영등포구 대림로89-1 ∙점검내용: LED안전표지와 기존 안전표지와 중복, LED안전표지 방향 부적절 (※기존 안전표지와 중복하여 LED표지판을 설치한 이유 제출 요청)

□ ‘18년 교통안전지킴이 적출 및 정비현황

구분		계	교통안전시설 종류
			도로표지	안전표지	신호기	볼라드	노면표시	시 선 유도봉	무단횡단 금지시설	기타
누계	적출	239	59	97	5	48	11	14	1	4
	정비	50	16	14	2	14	1	2	-	1
1월	적출	22	17	-	2	2	1	-	-	-
	정비	4	-	-	2	1	1	-	-	-
2월	적출	11	4	6	-	1	-	-	-	-
	정비	4	-	3	-	1	-	-	-	-
3월	적출	18	16	-	-	2	-	-	-	-
	정비	18	16	-	-	2	-	-	-	-
4월	적출	50	10	24	-	8	3	3	1	1
	정비	2	-	-	-	1	-	-	-	1
5월	적출	14	-	-	-	14	-	-	-	-
	정비	6	-	-	-	6	-	-	-	-
6월	적출	25	-	15	-	4	-	3	-	3
	정비	6	-	1	-	3	-	2	-	-
7월	적출	23	-	14	-	8	-	1	-	-
	정비	10	-	10	-	-	-	-	-	-
8월	적출	76	12	38	3	9	7	7	-	-
	정비	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 점검결과 조치

❍ 점검결과 적출사항은 유지관리부서에 통보하여 조치

❍ 긴급사항은 사고방지를 위하여 유지관리부서에 즉시 조치 지시

❍ 정밀한 진단 필요시 안전진단 전문기관의 진단실시

붙 임: 8월 교통안전지킴이 점검결과. 끝.