	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수학여행 현장학습 숙박시설 소방특별조사 계획 보고

1. ******-8266(2018.8.24.)호 “2018학년도 ********** 수학여행 관련 숙박장소 소방안전점검 요청(서울)”과 관련입니다.

2. 수학여행 숙박시설에 대한 안전점검 협조 요청과 관련하여 다음과 같이 소방특별조사를 실시하고자 합니다.

가. 일  자: ***************

나. 대  상: *********

다. 주  소: **********************

라. 조사자: *********(*********

마. 중점 조사사항

○ 영업장내 안전시설 등에 대한 유지관리 및 시설기준 적용여부

☞ 미비한 소방시설 불량사항도 조치명령서 발부

○ 비상구 및 피난계단 등의 폐쇄, 장애물 적치 등 유지관리 여부

☞ 비상구 등 피난 · 방화시설 훼손행위 엄중 조치

○ 자율안전관리 체제 확인 및 화재취약요인 제거조치

○ 관계인 및 종업원 등에 대한 소방안전교육 실시(현장방문 교육)

☞ 소방시설 및 피난 · 방화시설 유지관리 방법 교육

☞ 화재사례 및 인명대피, 피난유도 사항에 대한 관계인 의무사항 교육

☞ 기타 안전관리자가 지켜야 할 사항 및 화재예방 상 필요내용 등

바. 결과조치

○ 소방특별조사서 사본 현장교부 등 결과 통보

○ 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

○ 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정 가능한 경우

○ 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우

○ 위법사항 불이행 사실 공개 : 시행령 제10조 참조

○ 소방특별조사 시 지적된 불량사항은 관련 증빙서류, 전·후 사진, 관계자

진술 등을 확보하여 자체 보관

	< 지적사항 결과처리 흐름 >
○ 조치흐름 소방특별조사 결과통보서(지적사항 有) → 의견제출(관계자) → 조치명령서 (10일 이내) 우편물 송달 → 명령일 도래 → 확인점검 실시(7일 이내) → 불이행 시 공개 ※ 확인점검기간 7일은 도래일, 토요일 · 공휴일 포함하여 계산 ○ 불이행 시 조치 : 입건 및 미이행 사실 공개, 지속적 사후관리

붙임  1. 소방특별조사 협조 안내문 1부

2. 소방특별조사 세부조사표  1부.  끝.

담당자	최정현		검사지도팀장	임동열		예방과장	09/04 김대선
협조자
시행	예방과-18035	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 예방과 (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/	choihyun777@seoul.go.kr	/	부분공개(6)