위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	환경정책과장
(경유)
제 목	환경보전방안검토서 검토 회신(가톨릭대학교 성의교정)

1. 환경정책과-12699호(2018.8.30.)와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련되어, 가톨릭대학교 성의교정 60주년기념관 환경보전방안검토서(보완) 검토의견을 다음과 같이 회신합니다.

가. 상수열 관련: 개정 예정인 ‘서울특별시 신·재생에너지 시설의 에너지 생산량 산정지침’에서 상수열은 한강수계에서 경기도배수지로 공급되는 서울특별시 내 지하에 설치된 광역상수도망을 활용한 것으로 한정하고 있으므로, 광역상수도망 관리기관인 한국수자원공사와 협의하여 상수열 도입 가능 여부 확인 필요.  끝.

	녹색에너지과장
주무관	이종원		신재생에너지팀장	윤준성		녹색에너지과장	09/04 신동호
협조자
시행	녹색에너지과-22554	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3570	/전송		/	200907153@seoul.go.kr	/	대시민공개