화재취약 대상 간부 현장확인 결과(합정시장)

점검일자 : 2018. 9. 4.(화)

1. 확인대상

대 상 명	마포구 양화진길5(합정동375-1)			전화번호	334-2425
소 재 지	마포구 양화진길5	대표자	엄순옥 (합정마트)	주 용 도	전통시장
건물구조	골목형 시장			소방안전관리자	******** *************** ******* *******

2. 기본 확인사항

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	소방시설 관리상태 적정 유지토록 지도함	소화기 분산 배치함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기 취급시 안전수칙 준수토록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 및 장애요인 특이사항 없음	상인 대상 소방통로 확보 중요성 교육함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	기타 특이사항 발견 못함

위 확인자 :  소방경 이영숙

결재	★장비회계팀장		예방과장
	이영숙		09/04 임한선
협조	조애정