위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 응급처치실 마네킨 고장발생 보고

1.  안전지원과-1065(2018.1.16.)호 『2018년 시민안전체험관 운영계획』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 보라매안전체험관 응급처치실 마네킨 사용 중 고장이 발견되어 아래와

같이 보고합니다.

가. 일시 : 2018. 9. 4.(화) 오전 체험중 확인

나. 대상 : 보라매안전체험관 응급처치실 실습용 마네킨

다. 상태 : 마네킨 메인보드와 센서유닛 고장으로 인한 실습평가 불가함

라. 원인 : 마네킨 노후화로 인한 내부 손상 추정

마. 조치 : 업체 부품 수급 후 수리 예정

붙임  응급처치실 마네킨 고장사진 1부.  끝.

담당자	염주현		보라매안전체험관장	송기웅		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	09/04 박근종
협조자
시행	안전지원과-18143	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 보라매안전체험관	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4116	/전송	02-2027-4169	/	yeumjh@seoul.go.kr	/	대시민공개