수방상황 일일보고

(9.3일 10:00 ~ 9.3일 23:00)

결재	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	이철형	권태선	09/05 박기범

2018. 09. 3(월) 23:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅오늘 : 비 ⋅내일 : 흐린 뒤 맑음
강수확률(%)	⋅10~30%	예상강우량	0.0mm
기상특보 현 황
강우량(mm)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
930.0mm	0.0mm	29.0mm
단계발령 현 황	평시	발령사항	9.3.(10:00) : 보강근무 9.3.(23:00) : 보강근무해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
4	1	3	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	30	8	2	1	4	9	3	3
가동시간(분)	159	23	12	20	32	21	38	13
토출량(톤)	1,403	115	60	110	655	105	228	130
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.43	24.81	1468	1357
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.59
특기사항 (재해,기타)	○ 특이사항 없음