문서번호	간호부-9254
결재일자	2018.9.5.
공개여부	대시민공개

주무관		팀장		간호1과장					결재
김은희A		박은경		09/05 김남희
협 조	전문관		★행정팀장
	이복남		사공화

9월 환자안전관리 점검표(32병동)

☐ 부서/팀: 간호부 32병동/ 점검일: 2018.9.4.(화)/ 점검자: 김은희

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량시)
의료 기기 관리	심장충격기	정원상태, Shock테스트, 외관,보관상태,	양호■,불량□
		프린터 출력상태	양호■,불량□
	흡입치료기 (suction기)	정상작동, 전원, 접지, 청결상태	양호■,불량□
		기기 위치 및 보관상태, 압력 유지	양호■,불량□
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SpO2, NIBP 기능의 정상작동	양호■,불량□
		EKG Monitor 작동, 전원공급, 외관, 화면, 소음여부	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■,불량□
	정맥주입 펌프	전원공급, 외관,보관상태, 주입속도 조절	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검, 배터리, 카셋 상태	양호■,불량□
	산소공급기	정상작동, 충전, 청결, 보관 상태	양호■,불량□
		기기 위치 및 보관상태, 증류수 적정선	양호■,불량□
	적외선조사기	정상작동, 접지, 전원, 청결상태	양호■,불량□
		기기 위치 및 보관상태	양호■,불량□
	전동식 흉벽진동기	정상작동, 접지, 전원, 청결상태	양호■,불량□
		기기 위치 및 보관상태	양호■,불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴작동 상태	양호■,불량□
		운반차 난간	양호■,불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호■,불량□
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호■,불량□
	샤워트롤리	높이조절 레버작동	양호■,불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	유■, 무□
		intubation-set 작동 상태	양호■,불량□
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	유■, 무□
		침상 lamp 작동상태	양호■,불량□
		call bell 작동상태	양호■,불량□
		침상난간 상태	양호■,불량□
		낙상주의 표지판 부착	유■, 무□
		소화기 정 위치	( 3 )개
	세탁처리실	일반 의료폐기물 뚜껑	유■, 무□	뚜껑 손잡이 수리함(8.31)
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호■,불량□
		오물처리 상태	양호■,불량□
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨간) 분리상태	유■, 무□
	목욕실	call bell 작동	양호■,불량□
		미끄럼방지 부착 상태	유■, 무□
	휴 게 실	환경 청결 상태	양호■,불량□
교 육	조무사 및 자원봉사자	안전관리교육 실시	조무사: 4회/16명 자원봉사자: 11회/53명	8월 실적
	직원	안전관리교육 실시	4회/52명	8월 실적
에너지		컴퓨터 절전모드사용, 낮 창가쪽 전등소등	양호■,불량□
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단	양호■,불량□
		개인전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선	양호■,불량□
특이사항 (8월 병동 수리실적)		2호실 4번자리 천정 볼록하게 나온 부분에 텍스 고정함(8.1) 4호실 앞 수도꼭지 교체함, 5호실 왼쪽 에어콘 주변 천정 교체함(8.2) 목욕실 천정 누수있어 점검 후 조치함(8.8) → 추후 업체에서 수리 완료해야함. 세탁처리실 천정 누수자국있고 합판 조각 떨어짐있음 → 방재실에서 점검 후 조치함(8.11) 처치실 수도관 헤드 교체함(8.22) 목욕실 천정 기 누수된 곳에서 물 떨어짐있어 방재실에서 점검 후 조치함(8.25) 세탁처리실 의료폐기물 뚜껑 손잡이 손상되어 방재실에서 점검 후 수리함(8.31)