투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(품질관리계획서 개정사항 승인통보)

1. 업무지시현장 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 주식회사 수성엔지니어링

2. 작 성 일 자 : 2018-09-04 17:09:09

3. 지 시 내 용

가. 품질지도과-1280(2018.7.19.), 수성신월 제18-477(2018.8.29.)호와 관련입니다.

나. 우리 본부에서 건설사업으로 시행하는 “신월빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사” 관련 품질관리 적절성 확인 점검결과 지적사항 반영을 위한 품질관리계획서 개정사항에 대하여 아래와 같이 승인하오니, 건설공사품질관리지침 제5조에 따라 품질관리이행 상태 확인 등 건설공사 품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

연번	개 정 항 목	개 정 내 용	개 정 사 유	비고
1	기록관리	- 품질기록의 보관 및 보호상태	- 문서 보관위치, 보관형태, 보안등급, 보존연한, 팀별문서 관리책임자 수정
2	교육훈련	- 품질에 영향을 지는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육 훈련실시 여부	- 교육훈련 운영기준표 교육 구분 - 협력업체 교육 공종에 맞게 재수립
3	기자재 구매 관리	- 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시여부	- 주요자재 범위추가(건축, 토목, 기계, 전기, 조경) - 추가된 주요자재 수급계획 재수립 - 주요자재 공장점검계획서 재수립
4	식별 및 추적	- 식별 및 추적관리 대상파악 및 이행여부	- 추가된 주요 기자재에 대한 유형별 관리방안 재작성
5	검사 및 시험, 모니터링	- 품질시험계획서	- 품질시험계획서 수정 (현장배치플랜트, 건축)

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							송영배			치수시설과장					조성만					방재시설부장					09/05 이임섭
협조자				주무관						이병환
시행			방재시설부-11523									(						)		접수											(						)
우	04520					서울 중구 청계천로8(무교동96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8775						/전송			02-3708-8756					/													/	대시민공개