	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상소화장치(22호) 민원사항 처리 결과보고

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 “3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리”    나. 2018.08.29.(수) 방문 민원(비상소화장치 주변 쓰레기 적치)

2. 위와 관련하여 방문민원 처리 결과를 다음과 같이 보고 드립니다.

가. 민원사항

○ 일시/장소 : 8.29.(수) 11:00 / 비소 22호(통일로 92길 40-1호)

○ 내     용 : 쓰레기 무단 투기와 방치로 인한 소방용수시설(비소22호) 관리 소홀

나. 조치사항(조치 세부내역 붙임 참조)

○ 은평구청 청소행정과 : 무단투기 시 과태료 부과 안내문 부착 및 과태료 부과

○ 불광2동 주민센터 : 쓰레기 중간 집하 장소에 안내문 부착

○ 청소용역업체 : 지정된 쓰레기 중간 집하 장소 협의 변경

○ 비상소화장치 사용법 및 주의사항 등 부착 (주변 주민 교육).

붙임 비소22호 민원사항 처리결과 1부.  끝.

담당자	김광일		대응총괄팀장	윤기응		재난관리과장	09/05 박선호
협조자
시행	재난관리과-5664	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/		/	대시민공개