문서번호	기전설비과-2176
결재일자	2018.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김재규		신용철	09/05 전영주
협조

수방상황 보고

2018.  9.  4.

시 설 부

	수방상황 보고 < 2018. 09. 04.(화) 21시 55분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0㎜ (전일 34.5㎜) / 9월 누계 34.5㎜)

구 분		오늘 (화)			내일 (수)		모래(목)		위 성 영 상
기상 현황		비온 후 갬		구름조금				구름조금
강수확률(%)		10~60			10~20		10~20
예상강수량		1~4㎜			0㎜		0㎜
누계강수량		금년 누계 1033.6㎜ (1~9월 평년1,324.8㎜) 평년강수량 1,450.6㎜ ‘17년강수량 1,232.2㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)			저수율(%)
팔당댐	4,124		4,013			84,31
소양강댐	0.5		297.1			69.07
충주댐	729.5		3,113.4			78.72

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	4.79	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
2일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시