	강동소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	소방용수 고장발생보고(길동)4031호

1. 2018년도 소방재난업무가이드. 재난대응행정편.『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 길동119안전센터에서 관리중인 지상식소화전 4031호 파손이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

구분	고장내용	사용가능 여부	비고
소화전(지상식) 4031호	○ 지상식 소화전 몸통이 파손되어 흔들거림.	불가능

붙임  1. 소방용수시설 고장발생보고서 1부.

2. 고장 소방용수시설 위치도 1부.  끝.

	길동119안전센터장
담당자	김은택		1팀장	정금석		119안전센터장	09/05 김진봉
협조자
시행	길동119안전센터-3828	(		)	접수		(		)
우	05304	서울특별시 강동구 천중로 215 길동119안전센터 (길동)	/
전화	02-487-6119	/전송		/	kimeuntaek@seoul.go.kr	/	대시민공개