책임대상 방문지도 결과 보고서

부분공개(6)		결재	센터장	예방과장
신트리119안전센터-3932
□ 일 시 : 2018년 9월 6일			박노호	09/06 윤봉수
□ 대상명 : 댓골마을(신정3동837)
□ 책임관 : 소방경 박노호
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	해당사항 없음
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	주거비닐하우스 소화기 비치됨			소화기는 눈에 띄는 곳 에 분산비치도록 지도
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	화기취급 시설 안전사용여부 확인 이상없음			화기취급시 안전수칙 준수도록 지도
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	주변 소화전 이상없음
○소방통로확보 등 소방활동상 장애요인	소방통로확보등 소방활동상 장애요인 확인			유사시 댓골마을 주변 상시 소방통로 확보도 록 지도
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	관계자에게 불조심 홍보교육 실시함(강민정 외1명)			관계자에게 소화기 사 용법 교육 및 119화재 신고 요령 교육