보  고  서

문서번호	급수운영과-22478
공개여부	부분공개(6)

결재	★주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이용호	代최선보	09/06 代최선보
협조

건물명칭	예원아파트
건물현황	건물주(대표자)	입주자대표회의	소재지	***************
	관 리 자	****	전화번호	*************	건축년도	2003
	건물용도	아파트	건물면적	3,730㎡	층수	지상15층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	1	100	SMC	지하	-
	지 상	-	-	-	-	-
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	지하저수조 미철거(소방용수로만 사용)
	배관 구조 변경	가압직결급수 배관으로 구조변경(저수조 걸치지 않고 우회배관)
	관련도면 검토	가압직결급수 전환 완료(2018.8월)
	기 타
조사자 의견		저수조 청소 및 수질검사 위생조치대상에서 제외하고자 함

2018. 9.

조사자 :     시설7급   이 용 호

확인자 : 급수운영과장   김 정 수