문서번호	한양도성도감-8401
결재일자	2018.9.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이	代박근우	09/06 진용득
협 조

한양도성 남산구간 여장하부 성돌 보수공사 완료 보고

2018. 9.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	전문가 자문
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	문화재청 국고보조금
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한양도성 남산구간 여장하부 성돌 보수공사 완료 보고

한양도성 남산구간 여장하부 성돌 배부름 및 이완구간의 보수 공사를 완료하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 한양도성 남산구간 여장하부 성돌 보수 공사

□ 위    치 : 서울시 중구 회현로 1가(남산 회현자락 상부 약100M지점)

□ 사업기간 : 2018. 3. 21 ~ 2018. 8. 3.

□ 사 업 자 : **************

□ 사 업 비 : 금109,013,000원(국비 76,309,100원)

Ⅱ		사업내용

□ 계약내역

(단위 : 천원)

구 분	계약금액	정산금액	비고
계	112,931	109,013	감3,918
도 급 공 사	112,931	109,013	감3,918

※ 준공정산 : 보험료 정산(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 감액)

□ 공사내용 : 배부름 및 이완이 심한 구간(23.5m)의 해체 후 보수

- 하부 1단, 2단 견치 석축 존치, 상부 성돌 구간(23.5m)은 해체 후 재축

- 해체 전 모습과 동일한 모습으로 통줄눈이 생기지 않게 한 단씩 밀실하게 쌓음

- 상부는 여장의 낙차 경사에 맞추어 쌓고, 점토다짐 위 성토다짐 하고 잔디를 식재하여 마감

□ 공사 전·후 사진

보수 공사 전	보수 공사 후

Ⅲ		향후계획

□ 하자보수기간(착공일로부터 5년)내 연 2회 이상 하자점검 실시

붙임  1. 준공 내역서 1부

2. 준공 사진첩 1부.  끝.