문서번호	시설과-4106
결재일자	2018.9.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
서상민		代오영근	09/06 김재균
협조	재무팀장		代전정아
	주무관		김만태

기전시설물 유지관리 소모품 구매 계획

2018. 09.

기전시설물 유지관리 소모품 구매 계획

남산 및 산하공원 기전시설물 유지관리에 필요한 소모품 자재를 구매하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 구매 개요

□ 구매물품 : LED 매입등 외 19종

□ 구매목적 : 기전시설물 유지 보수용 자재 구입

□ 소요예산 : ***********************

□ 구매방법 : ****************************   ******

□ 납품업체 : ***************

- 주  소 : ***********************

연번	품 명	규 격	단위	수량
1	LED빔벌브	30W/6500K	개	10
2	LED매입등	15W/6500K	개	40
3	경광등	내장형	개	2
4	LED직부등	60W	개	1
5	LED벌브	12W	개	2
6	스텐홀쇼	22mm	개	1
7	스텐홀쇼	28mm	개	1
8	스텐홀쇼	36mm	개	1
9	건전지	AA	박스	1
10	건전지	A3	박스	1
11	자물통	352A	박스	1
12	보쉬	GSB-18v60c	개	1

Ⅱ. 구매 세부내역

13	Pvc컨넥터	22mm	개	10
14	Pvc컨넥터	28mm	개	10
15	테스터기	MMA용	개	1
16	슬리브	6SQ	봉	1
17	오스람	삼파장20W	개	30
18	VCTF전선	2.5SQ*3C	M	100
19	볼트	4*12	봉	1
20	볼트	1/4*1	봉	1

Ⅲ. 예산조치

□ 남산 및 산하공원 등 유지관리(재료비) 예산범위내 사용

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영,남산 및 산하공원등 유지관리,일반운영비.재료비.

Ⅳ. 기대효과

□ 공원기전시설물(화장실,공원등,분전반,사무실,근로자 대기실 등) 이상시 적기에 보수하여 시설물 안전예방 및 공원이용객 불편 최소화

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.