문서번호	정보자원운영과-6149
결재일자	2018.9.6.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
임연주		김기항	09/06 김현규
협 조
	인터넷통신과장			황기원
	주무관			송상봉
	주무관			최창학

2018년 정보시스템 유지관리 용역 월간보고(8월)

2018. 9.

데이터센터

(정보자원운영과)

2018년 정보시스템 유지관리 용역 월간보고(8월)

“2018년 데이터센터 정보시스템 유지관리 용역” 사업의 8월 월간 추진업무와 9월 추진계획을 보고함.

1. 정보시스템 유지관리 현황

□ 정기점검 실시

❍ 점검기간 : ‘18.8.2(목)~8.22(수)

❍ 점검대상 : ***************

구 분		합계	백오피스	프론트 오피스	백업센터	종합관제실
8월	HW	***	***	***	*	**
	SW	***	***	***	*	**
해지장비		**	*	**	*	*
미도래장비		**	**	**	*	**
성능분석(분기)		**	**	*	*	*
합 계		*****	***	***	*	**

※ 미도래 장비 85식, 성능분석 4식, 해지 36식은 점검대상 제외.

❍ 점검결과 특이사항 : 없음

❍ 투입인력 : 69명

□ 장애 현황

❍ 장애 조치건수 : **건

구 분	정보시스템		종합관제		합계
	HW	SW	HW	SW
조치 건수	**	*	*	*	**

❍ 부품 교체 현황

구 분	디스크	전원부품	메모리	백업장치	CPU/보드	기타	합계
8월	**	*	*	*	*	*	**
누적	***	*	*	*	*	**	***

□ 기술지원 현황 (총 3건)

구 분		정보시스템			종합관제
		통합행정	민원시스템	인터넷
HW	***
	**
	***			1
	***
	**
SW	****			1
	**
	**
	**			1
계		*	*	*	*

2. 추진 실적

□ 사업관리

❍ 8월 외주업체 직원 정보보안 교육 실시(자체)

❍ 9월 정기점검 계획서 및 관제 운영 일정표 제출

❍ 재해복구 모의훈련(8/23) 실시 및 결과보고

❍ 사업관리 인력변경에 따른 조치

❍ 데이터센터 전력구조진단 결과보고

❍ DBMS 성능점검 결과 반영 중간점검(8.21~8.30)

□ 기술지원 내역

❍ 프론트오피스 VTL 및 백업장비 이전설치 1건

❍ 서울시 영문홈페이지 OS 재설치 1건

❍ 서울도서관 오라클 DB 데이터 상태확인 지원 1건

□ 장애처리 내역

❍ **********************

❍ ************************

❍ ***********************

❍ **********************

❍ *************************************

□ 전력구조진단 결과

❍ 진단 개요

- 추진기간 : ‘18.8.6(월)~8.24(금)

- 추진내용 : 전력구성 및 현황 점검, 전력구조 상태 점검 분석 및 보고

- 진단대상 : **************************

❍ 진단 결과

- 이 중 화 : ************************************

- 상태점검 : 열화상촬용, 분전반 사용량 점검, 전력분석 및 파형측정, 접지 측정 결과 모두 정상

- 권고사항 : *********************************

□ DBMS 성능점검 결과 반영 중간점검 결과

❍ 점검기간 : ‘18.8.21(화)~8.31(금)

❍ 점검결과 : *****************************************************************

3. 추진 계획

□ 정기점검 실시

❍ 점검기간 : ‘18.9.3(월)~9.28(금)

❍ 점검대상 : ***************

❍ 투입인력 : 70명

□ 수행업무

❍ 9월 외주업체 직원 정보보안 교육 실시(자체)

❍ 추석연휴 비상 대응 계획 제출

❍ 장애복구 모의훈련 계획서 제출

❍ 리눅스 교육 실시 : 9.19(수) 14시~16시

❍ 10월 정기점검 계획서 및 관제 운영 일정표 제출

첨부 : 1. 8월 월간 유지관리 실적보고서	1부.

2. 8월중 수행 유지관리 기타 보고서	1부.