『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-18575		정준석	代정준석	09/06 김홍준

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 긴급 누수복구	1. **************** NO.632T62-2 - GS 30 노후관 개량 - SSP 25*3.4m 중간개량 - 보호통교체(15*6) 2. *********************** NO.645 - 누수원인 : 손괴(원인자) - 횡방향 SSP 20 접합부 누수 - SSP 20*1.3m 연결
김동건	마포구 긴급 누수복구	1. *********, NO.508T51 - 횡방향 노후관 GS20 직관부 누수 - 주철80/20 새들분기 및 천공 - SSP20~15*8.0m 인입관 개량 - 보호통설치(15) - 주철80/80 누수방지대 설치 - 환토 완료 2. ************, NO.536 - 계량기 SSP15 접합부 누수 - 앵글 밸브 교 3. *********************, NO.537 - 누수원인 : 불용 - 횡방향 불용관 PVC15 접합부 누수 - 밸브 폐쇄(분기점 폐쇄지시)
오의환	서대문 긴급 누수복구	1. ********************, NO694 - 횡방향SSP20mm 접합부누수 - SSP20~15*2.1m 연결 2. *******************, NO695 - 계량기15mm 유니온교체(벽체계량기) 3. ******************, NO696 - 계량기15mm 앵글밸브교체

2018년 9월 5일 (날씨:맑음) 수요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)