현장실정보고서(노후 급수관 발견보고)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
곽미숙	한호진	09/07 代임인택
협 조

문서번호 :	급수운영과-14254

명에 의거 동 담당 업무 수행중 (주)건양엔지니어링의 현장실정보고가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

▢ 현    황

◦ 문서대호: (주)건양엔지니어링, 강동 018-33(2018.9.3.)호

◦ 공 사 명: 2018년 강동수도사업소 관내 긴급누수 복구공사

◦ 관련내용: 오금동 34(오금중학교) 노후 급수관 발견보고

▢ 실정 보고 내용

◦ 2018년 8월 31일 오금동 34(오금중학교)번지 급수관(D=80mm, SP)접합부에서 누수가 발생되어 KP접합 완료

▢ 보고자 의견

◦ 상기와 같은 실정으로 『2018년 마천동외14개동 상수도공사』 계약상대자인 라텍씨앤씨(주)에 노후 급수관 개량공사 시행토록 작업지시 하고자 합니다.

- 공사개요: D=80mm, L=8m

- 예산과목: 자본적지출,유형자산취득, 구축물,시설비

붙임   1. 현장 실정 보고서 1부.

2. 위치도 1부.  끝.