소방관계법령위반사실보고서(****)
부분공개(6)
예방과-17064								검사지도팀장			예방과장			소방서장
								한상훈			박성근			09/07 한정희
위 반 자	주 소		********************* **************
	성 명		*** ***		주민등록번호				*****************
위반업소	소 재 지		********************* **************
	상 호 (업체명)		**** ******			업 주 명 (대표이사)						*******
	사업자등록 (허가)년월일		2018년 04월 13일			업 종 (특정소방대상물 구분)						판매시설
위반내용	- ***************************
위반법규	화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에관한법률 제10조 제1항 제2호
적용법규	화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에관한법률 제53조 제1항 제2호 화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에관한법률시행령 제40조
증빙자료	1. 소방관계법령 위반사실 자인(확인)서 1부 2. 사업자등록증 1부 3. 관련사진 1부
비 고	과태료2차 : 현장확인 즉시 지하1층 설빙 비상구 뒤편 장애물 제거됨(현지시정)
상기 소방관계법령위반사실에 대하여는 입건 또는 과태료 처분 등이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조제1항의 규정에 의하여 보고합니다.
2018년 9월 07일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			임영석
				계 급			담당자			성 명			노경호