	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	태릉현대 아파트 재개발 정비사업 구역 내 소화전 이설 지정요청에 대한 회신

1. 태릉현대아파트 재개발 정비사업 관련입니다.

2. 우리서 관내에서 시행중인 태릉현대 주택재개발 정비사업 관련 소화전 이설 지정요청에 대한 “조건부 허가 사항”을 다음과 같이 알려드립니다,

가. 소화전 이설 대상 : 1개소 – 붙임 참조

나. 임시폐전기간 : 2018. 9. 10. ~ 공사완료시(완공전까지)

다. 조건부 허가 사항

1) 현재 위치의 소방용수시설을 우리서와 협의한 이설 예정지로 이설(변경사항 발생시 통보)

2) 소방용수시설 이설 시 관련 설치 설명서를 참조하시고 소방관련법 및 수도법을 준하여 설치

3) 해당 재개발 공사구역의 사업일정 및 소화전 공사내용 변경 시 즉시 통보

4) 이설 공사에 따른 모든 비용은 원인행위자가 부담

- 원인행위자 :*******************************

5) 공사 진행시 관련 기관(북부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 같은 법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인 받도록 함

6) 소방기본법 제28조에 의거 임시이설 협의된 소방용수시설만 폐전 가능하며 그 밖에 소방용수시설의 손상 및 파괴 등에는 원인행위자가 모든 책임을 지도록 함

7) 기타 이설공사(상수도시설 등)관련 세부사항은 북부수도사업소 등과 협의하여 처리

붙 임 1. 태릉현대아파트 소방용수시설 현황 1부.

2. 이설소화전 설치장소 1부.

3. 이설소화전 위치도 1부.

4. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	노원소방서장
수신자	태릉현대아파트 재건축 정비사업 조합대표자 귀하(01819 서울특별시 노원구 공릉로38길 17 ),(주)강진건설 대표자 귀하(03692 서울특별시 서대문구 가재울로6길 53-1 3층 )
★담당자	김주현		대응총괄팀장	정숙경		재난관리과장	09/07 김송삼
협조자
시행	재난관리과-5186	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 3층 재난관리과 (하계동)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	kjh89@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)