문서번호	수도자재관리센터-16833
결재일자	2018.9.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		김경호	09/07 윤종민
협조

『2018년 제2회』

수도계량기 하자 심사 이행 결과보고

2018. 9

『2018년 제2회』

수도계량기 하자 심사 이행 결과보고

2018년 제2회 수도계량기 하자 심사 결과 납품업체 귀책사유로

판정된 수도계량기 하자 처리 결과를 보고 드림.

⭘ 하자심사 결과

○ 납품업체 하자 수도계량기 : 2,133개(소형 2,131개, 대형 2개)

⭘ 하자이행 내역

○ 수도계량기 변상대금 및 교체비용 징수내역

구 분	변상대금(수도계량기)		교체비용		총액 (원, A+B)	비고
	수량(개)	금액(원, A)	수량(개)	금액(원, A)
합 계	117	3,462,160	2,133	29,709,710	33,171,870
소 형	117	3,462,160	2,131	29,206,720	32,668,880	납부완료
대 형	0	0	2	502,990	502,990	납부완료

○ 소형 수도계량기 대체품 납품내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		15	20	25	32	40	50
합 계	2,014	2,010	2	-	2	-	-	접선류 익차형

○ 대형 수도계량기 대체품 납품내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		80	100	150	200	250	300
합 계	2	1	-	-	1	-	-	기계식

⭘ 하자이행에 따른 업체 반출 내역

○ 소형 수도계량기 반출 내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		15	20	25	32	40	50
합 계	2,130	2,109	5	6	7	2	1
접선류 익차형	2,129	21,08	5	6	7	2	1
동파안전	1	1	-	-	-	-	-

○ 신한정밀(주) 15mm 수도계량기 1개 미반출

- 우리 수도자재관리센터에서 처리

○ 대형 수도계량기 반출 내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		80	100	150	200	250	300
기 계 식	2	1	-	-	1	-	-

붙  임 : 1. 수도계량기 하자변상 대금 산출내역서 1부

2. 납부내역서 각 1부

3. 하자 대체품 검사 결과 각 1부

4. 납품업체 하자품 반출증  각 1부. 끝.