소방특별조사 세부조사표(*******)

1. 조사대상 (조사일시 : 2018. 9. 4.)         조사인원 : 소방장 박건기, 소방교 김미리

대 상 명 (확인자)	*************			전화번호	*************
소 재 지	***********	대표자	***	주 용 도	****
대상규모	철근콘크리트조 2/1층 연면적 189.62㎡			관계인	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○소방안전관리 업무 철저토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○소방계획서에 의한 교육 훈련등 철저히 이행토록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○해당사항 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○소방시설등 관리유지 철저토록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○화재 예방 철저토록 현지 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○해당사항 없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○해당사항 없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○해당사항 없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시(○)
피난시설 등	실시(○)

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소화시설	- 소화기 선별적 확인함	특이사항 없음
경보설비	비상경보설비 선별적 확인함	특이사항 없음
피난시설	유도등 선별적 확인함	특이사항 없음

4. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 안전관리 철저토록 현지 지도함	특이사항 없음
가스 분야	가스시설 안전관리 철저토록 현지 지도함	특이사항 없음
기타 분야	※ 화재시 초동대응 방법 교육 및 피난동선 안내함 ※ 비상구 및 피난계단상 적치물 없도록 지도함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박건기		이재춘		09/07 박주경
협조