문서번호	현장민원과-18605
결재일자	2018.9.7.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
현장민원팀장		행정지원과장	남부수도사업소장
이규섭		代신민철	09/07 전영석
협조
	행정관리팀장		신민철

당직근무 일일 상황보고

2018. 09.06

당직근무 일일 상황보고

█  당직일자 : 2018년 9월 06일 목요일 (숙직)

█  당직책임자 : 6급 이규섭

○ 당 직 원 : 7급 방현기, 7급 권용기

█  상황접수 및 처리현황

○ 접수 총 건수 : 8건 (처리 : 7건  , 진행중 :1건)

구 분	건수	내 용		조치사항 (경과 및 복구시간)
옥외누수신고	0건			․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 0건
출수불량 신고 (소․불출수)	1건	․ 스트레이너막힘 : 0건 ․ 구경협소 : 0건 · 수압부족 : 0건 ․ 옥외탐지 : 0건 ․ 누수진단 : 0건	․ 배관이상(동결) : 0건 ․ 밸브이상 : 0건 ․ 외갑누수 : 1건 ․ 기타(녹물) : 0건	․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 1건
요금관련	7건	․ 명의변경 : 0건 ․ 체납확인 : 1건 ․ 이사정산 : 2건	․ 자동이체해지 : 0건 ․ 기 타 : 4건	․ 처 리 : 7건 ․ 진행중 : 0건
단수사항	해당 없음
기전사고	해당 없음
외부기관 점검사항	해당 없음
기타사건․사고 (방송보도사항등)	○상도 유치원 내부 상수관 누수 - 장 소: 동작구 성대로21길 6 - 일 시 : 2018.9.6.(목) 23 : 40경 - 누수원인 : 유치원 건물 붕괴로 인한 건물 내부 상수관 파열로 누수. - 현장 조치 상황 사고발생 접수 후 누수복구반 및 당직원이 출동하여 유치원 인입관 40mm를 잠그고 내부관에서 누수 안됨을 확인 후 철수.			- 배수지 수위 -
				구 분	23:00	05:00
				노량진	2.8	3.9
				대 방	3.3	3.7
				상 도	3.0	3.7
				금 천	4.0	4.5
				낙성대	3.5	4.5
				신림6	3.5	3.9

첨부 : 1. 당직근무일지 1부

2. 순찰코스별 보고서 1부  끝.