문서번호	총무과-24845
결재일자	2018.9.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	김창중	09/07 신종우

본관 태양광 모듈(BIPV) 정비 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

행  정  국

(총  무  과)

본관 태양광 모듈(BIPV) 정비 완료 보고

본관 옥상 태양광 모듈 강화유리(1개소) 파손에 따른 전문업체로 하여금 정비 완료하고 보고함

□ 본관 태양광 패널 정비 개요

❍ 정비일시 : 2018. 8. 21.(화)

❍ 정비업체 : ㈜아톤테크

❍ 정비대상 : BIPV(건물일체형 태양광발전시스템) 모듈

※ BIPV(Building Integrated Photovoltaic, 건물일체형 태양광발전시스템)

❍ 태양광 모듈 교체 수량 : 1개

□ 정비 사진

태양광 모듈 교체중	교체 완료

□ 소요예산

❍ 소요예산 : 약 2,788천원

❍ 예산과목 : 행정지원체계강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한

청사관리, 공공운영비

❍ 지급방법 : 소액에 따른 일상경비 지급