＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	사업소별 수도계량기 교체실적 알림(‘18년 8월 현재)

1. 계측관리과1198(2018.2.12.)『‘18년 수도계량기 수급 및 교체관리 계획』호와 관련입니다.

2.‘18년 7월말 현재 사업소별 교체실적(Arisu 인포시스템상 실적)을 아래와 같이 알려드리오니, 교체실적 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 사업소별 교체실적(‘18년 8월말 현재)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	자재센터
연간목표	281,850	34,449	38,756	25,836	30,142	43,062	43,062	38,756	25,836	1,951
추진율	63 %	55 %	54 %	77 %	65 %	70 %	61 %	55 %	74 %	55 %
작업실적	176,895	18,818	20,801	19,869	19,599	30,030	26,090	21,493	19,122	1,073
만기교체	114,673	11,264	13,490	11,122	12,844	21,258	17,967	11,677	14,328	723
고장교체	46,168	6,157	5,479	6,904	6,052	7,884	6,214	3,975	3,187	316
폐전철거	16,054	1,397	1,832	1,843	703	888	1,909	5,841	1,607	34
공단인력	74	8	9	6	7	10	10	9	6	9

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수 현장민원과 1-8,수도자재관리센터소장
주무관	박철호		계측관리과장	09/10 김오열
협조자
시행	계측관리과-6509	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3653	/전송	02-2133-1025	/	fmpch@seoul.go.kr	/	대시민공개