	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 군용위험물시설 출입·검사 결과 보고

1. 관련 근거

가. 예방과-2690(2018.03.14.)호「2018년 위험물 안전관리 기본계획」

나. 본부 예방과-20575(2018.08.23.)호「2018년 군용위험물시설 출입·검사 계획 알림」

다. 예방과-9126(2018.08.30.)호「2018년 군용위험물시설 출입·검사 계획 보고」

2. 2018년 군용위험물시설 출입·검사 실시 후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시: 2018. 09. 07. (금) 13:00 ~ 17:00

나. 대    상: ***********************************************  ************************************

다. 검 사 자: 2명(위험물안전팀장, 위험물담당)

라. 검사결과

1) 양  호: 15개소

2) 미실시: 1개소(주유취급소 기실시)

3) 불  량: 없음

붙임  위험물제조소등 소방검사서[*******] 1부.  끝.

담당자	김병철		위험물안전팀장	심형섭		예방과장	09/10 고재일
협조자
시행	예방과-9517	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	kbc82@seoul.go.kr	/	부분공개(2)