문서번호	시설과-5584
결재일자	2018.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	시설과장
김병수	이춘한	전결 09/10 오임석

2018년 서울대공원 화장실 환경개선 전기공사 계획

2018년 9월

서 울 대 공 원

시 설 과

2018년 서울대공원 화장실 환경개선 전기공사 계획

서울대공원 내 곰ㆍ공작화장실 및 어린이놀이터 화장실의 전기시설물을 개선하여 관람객의 만족도 향상에 만전을 기하고자 그 계획을 보고드림.

Ⅰ		추진 근거

● 2018년 화장실 환경개선공사 시행계획[시설과-4993(2018.8.14.)]

● 공원안전시설 보수 및 정비사업(전기) 집행잔액 사용계획[시설과-5542(2018.9.7.)]

Ⅱ		현황 및 문제점

● 전기시설물 개요

- 위치 : 곰공작화장실 및 어린이놀이터화장실

- 개선 대상 : 노후 조명설비, 노후 분전반 등

● 문제점

- 분전반 : 노후 및 용량 부족

- 조명설비 : 수명 연한 도래

- 콘센트 및 스위치 : 배관과 함께 벽에 노출되어 미관 저해

어린이놀이터화장실 노후 분전반	곰공작화장실 노후 분전반	조명설비	콘센트 및 스위치

Ⅲ		공사 계획

● 문제점 개선을 위한 전기시설 개선공사 시행

- 분전반 : 3상으로 교체하여 용량 증설

- 조명설비 : 12[W] 다운라이트 매입등으로 교체

- 콘센트 및 스위치 : 벽면 내부로 매입하여 설치

Ⅳ		발주 계획

❶ 서울대공원 화장실 환경개선 전기공사 시행

- 발주방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령

제25조 제1항 제5호

- 발주금액 : 22,000천원

- 공사기간 : 착공일로부터 60일

- 계약의뢰 : 서울대공원 총무과

- 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(서울랜드 분기변전실 정비 집행 잔액(발주 잔액))

❷ 화장실 분전반 구매

- 구매방법 : 조달계약

- 발주금액 : 7,200천원

- 납품기한 : 계약일로부터 60일

- 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(서울랜드 분기변전실 정비 집행 잔액(발주 잔액))

Ⅴ		추진 일정

● 2018.  9. : 공사 및 관급자재 발주

● 2018. 11. : 공사 준공