문서번호	시설관리과-21576
결재일자	2018.9.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정성오		권승계	09/10 김기상
협조

「’17~’18년 동절기 급수대책」기간에 발생된

인입급수관 동결 민원 조치계획

2018. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

「’17~’18년 동절기 급수대책」기간에 발생된

인입급수관 동결 민원 조치계획

「’17~’18년 동절기 급수대책」기간 동작구 지역에 발생된 인입급수관 동결 민원에 대하여 적정심도로 개량코자 보고 드림

□ 현 황

○ 위   치 : 서울시 동작구 ************ 외 23건

○ 내   용 : 동절기 급수대책 기간 중 인입급수관 동결 민원

- ’17~’18년 동절기 급수대책」기간 중 접수된 민원은 148건

□ 보고 내용

○ 토피부족으로 매년 반독되는 인입급수관 동결 미원을 해소하기 위하여는 적정심도로 급수설비 개량이 필요한 사항임

- 동절기 급수대책 기간 중 심도부족으로 굴착이 수반된 동결 민원

- 도로굴착허가가 필요한 경우 담당자가 도로굴착시스템 등재

□ 조치 의견

○ 동결로 인한 시민불편을 해소하기 위하여「2018년 사당1동외 14개동 상수도공사」계약업체에 작업지시 하여 추후 정산 시행

- 공사위치 : 붙임 ‘인입급수관 동결 내역’ 참조

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비

끝.