<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(2018년 하반기 보이는 소화기, 소화기 위치표지판)

문서번호	예방과-21977

결재	서무담당	예방팀장
	최원일	박종숙

계 약 건 명			“2018년 하반기 보이는 소화기, 소화기 위치표지판”
납 품 자			상 호			한성상사(구로동 604-1)						성 명		허성수
계 약 금 액			금 이백육십칠만구천구백원정(￦2,679,900)
계약체결년월일			2018년 08월 27일
납 품 기 한			2018년 09월 15일
납 품 년 월 일			2018년 09월 05일
검사(수)년월일			2018년 09월 10일
검사(수) 장 소			보이는 소화기 설치장소 및 고척근린시장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 해당없음( ○ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 09월 10일
															분임물품 출 납 원
	검수자	구로소방서			예방과			지방소방교	직급	성명	조보람		조보람		09/10 代박종숙
	검수자	구로소방서			예방과			지방소방교	직급	성명	오혜원		오혜원

※  2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	소화기위치축광표지판 (삼각형120*200)	개	9,000	30		30
	고휘도야광벌집반사테이프 (150*200)	개	4,200	30		30
	소화기설치2개부착용 보드 (510*800)	개	20,000	15		15
	브라켓,철재볼트,부자재 (둘레450*나사직경7)	개	7,000	30		30
	ABC소화기3.3KG (국내산)	개	18,000	31		31
	투명케이스0.5T (170*460*170)	개	2,500	30		30
	설치인건비	건	30,000	30		30
	절삭		-3,000
합 계			부가세포함 2,679,900	196		196

검수사진 : 붙임참고

붙임 1. 보이는 소화기 설치지역 1부.

2. 소화기 위치표지판 설치지역 1부.

3. 보이는 소화기, 소화기 위치표지판 검수결과 사진 9부.

4. 물품검수 확인증 1부.  끝.