	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 비협의 회신[*********]

1. 중구청 건축과-18111(2018.09.04.)호 『건축허가(신축)신청에 따른 업무협의(*** *****)』

2. 건축물 신축허가 신청에 따른 협의 관련 자료검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명	*********	건 축 주	***
위 치	서울시 중구 *********
주 용 도	복합건축물	공사종류	신축	동의여부	비협의
	<주택,근생>
건물구조	********************************
협의내용	지상5층 신축
소방시설	소화기,단독경보형감지기,유도등 등
행정안내	- 주택내에는 소화기 및 단독경보형감지기는 법정소방설비임을 고지하여 주시기 바랍니다.
동의대상 제외사유	「화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항

끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	代고병영		예방과장	09/10 류중무
협조자
시행	예방과-14385	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 1층 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/		/	대시민공개