결재	주무관	간호1과장	간호부장
	강희자	김남희	09/10 강영자
	간호2과장	박금옥

문서번호 :	간호부-9438

인공호흡기 호흡회로(서킷) 교체 결과보고(8월)

1. 간호부-671(2018.01.23.)호 물품관리(의료기기 안전관리)계획 관련입니다.

2. 각 병동에서 보유 및 사용중인 인공호흡기의 유효성 유지 및 감염예방을         위한 호흡회로(서킷) 정기교체를 아래와 같이 실시 하였음을 보고 합니다.

□ 교체대상 : 33,34,43병동 보유 인공호흡기 17대

□ 교체방법 및 내용

○ 매월 1회용 인공호흡기 서킷 구매

○ 교체주기 : 2주 또는 인공호흡기 적용환자 변경시

○ 교체자 : 사용병동 팀장 및 근무자

□ 교체결과 <붙임> 교체내역

계	33병동	34병동	43병동
32건	20	5	7

□ 인공호흡기 서킷 예비 보유내역

계	33병동	34병동	43병동
22세트	8	7	7

□ 8월 소요예산

○ ******************************

□ 향후계획

○ 호흡회로 교체후 인공호흡기 작동 상태 모니터링

○ 인공호흡기 감염예방관리 철저

붙임 : 인공호흡기 서킷 교체내역(2018.8월) 1부.  끝.