문서번호	수도박물관-3324
결재일자	2018.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수도박물관장	뚝도아리수정수센터소장
성열순		이미영	09/10 김중영
협조

아리수나라 주간관람 실적 보고

〔2018. 09. 04 ~ 09. 09〕

2018. 9.

수도박물관

(아리수나라)

주 간 관 람 실 적

〔2018. 09. 04 ~ 09. 09〕

□ 관람현황

○ 관람인원 총괄(연간 누계)

(단위 : 명)

구분	계	어린이	청소년	성 인	외국인
전주까지 실적	100,685	36,730	2,530	59,158	2,267
금주관람 실적	2,432	1,005	53	1,323	51
관람 누계	103,117	37,735	2,583	60,481	2,318

< 개인 관람객 >

(단위 : 명)

구분	계	어린이	청소년	성 인	외국인
전주까지 실적	93,775	29,838	2,512	59,158	2,267
금주관람 실적	2,112	685	53	1,323	51
관람 누계	95,887	30,523	2,565	60,481	2,318

< 단체 관람객 >

(단위 : 명)

구분	계		어린이		청소년		성 인		외국인
	단체	인원	단체	인원	단체	인원	단체	인원	단체	인원
전주까지 실적	221	6,910	220	6,892	1	18	-	-	-	-
금주관람 실적	11	320	11	320	-	-	-	-	-	-
관람 누계	232	7,230	231	7,212	1	18	0	0	0	0

□ 단체관람 현황

연번	단 체 명	관람 인원	관 람 일 시	비 고
1	해이림어린이집	16명	9. 4 10:00
2	성남예원어린이집	52명	9. 4 11:00
3	은총유치원	35명	9. 4 13:00
4	젬마어린이집	27명	9. 5 10:00
5	효자유치원	22명	9. 5 10:00
6	신일유치원	25명	9. 5 13:00
7	효자유치원	20명	9. 6 10:00
8	서초유치원	45명	9. 6 11:00
9	효자유치원	19명	9. 7 10:00
10	꼬마숲어린이집	9명	9. 7 10:00
11	서초유치원	50명	9. 7 11:00
11개 단체 320명

□ 시설물 관련 사항

* 시설물 일일 점검 시행 후 점검 일지 작성 – 이상 없음

- 아리수나라 전기 통신설비 점검 일지

- 아리수나라 방화관리 일지

* 9.4 특고압 및 저압설비 안전상태 점검(전기안전관리대행업체 서전일렉스)

- 수변전 설비 및 저압설비 육안 점검 - 양호

- 변압기 누설전류 측정 - 적합

- MCC반 차단기 및 선로상태,단자대,콘덴서 점검 - 이상없음

* 9.4 전시관 소화기 상태 점검(16개 양호)

* 9.6 기계실 비상 조명등 밧데리 교체(12V 5AH  1개)

* 9.8 제초 작업