<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(보라매안전체험관 응급처치실 마네킨 수리)

문서번호	안전지원과-18511

결재	담당자	보라매안전체험관장	안전지원과장
	염주현	송기웅	09/10 박근종

계 약 건 명			보라매안전체험관 응급처치실 마네킨 수리
납 품 자			상 호			******						성 명		이광우
계 약 금 액			금1,540,000원(금일백오십사만원)
계약체결년월일			2018년 9월 5일
납 품 기 한			2018년 9월 28일
납 품 년 월 일			2018년 9월 7일
검사(수)년월일			2018년 9월 7일
검사(수) 장 소			보라매안전체험관
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록 )												**** *****
위와 같이 검사(수) 하였음															****** *****
2018년 9월 7일
															**** *****
	검수자	서울소방재난본부			안전지원과			지방소방교	직급	성명	장진주		장진주		김용근
	검수자	서울소방재난본부			안전지원과			지방소방교	직급	성명	남화정		남화정

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	메인보드 교체 310600	EA	550,000	2		2
2	센서유닛 교체 310500	EA	240,000	1		1
3	스프링 교체 309144	EA	200,000	1		1
	-	이	하	빈	칸	-

□ 검수사진

검수사진1

검수사진2

검수사진3