문서번호	시설과-5574
결재일자	2018.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장
이재균	代강명식	오임석	09/10 심상원
협 조
	운영과장		김명준
	주무관		김성복

대공원내 음수대 관리운영계획 보고

2018.09

서울대공원

(시설과)

대공원내 음수대 유지관리 개선계획 보고

대공원내 음수대에 대한 유지관리 개선계획을 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ 확대간부회의 강조사항(8월27일자)

○ 음용수 시설의 청소 등 보안대책 마련지시 (관리부장)

※ 언론매체 공원내 음용수시설 관리 부적절 지적대비 방안수립

Ⅱ		음수대 시설현황

□ 서울대공원 : 총 59개소

○ 대  공  원 :  47개소

○ 자연캠프장 :  12개소

□ 음수대 설치연도

○ 대공원 내의 음수대 : 1984년도 개원당시 설치 음수대

○ 자연캠프장 음수대  : 1988년도 캠프장 개원 설치 음수대

□ 현황 및 문제점

○ 수질검사결과 문제점은 없으나, 이용객이 줄어드는 평일에 미사용에 따른 정체수로 인한 수질저하 우려가 있고, 배관의 노후화, 수도꼭지의 고장 발생 등으로 수질관리에 애로사항이 있음.

○ 일부 등산객 등이 신발이나 장비 세척 등으로 이용함으로써 청결상태가 불량해 지는 사례가 발생하고 있음.

○ 또한 구조가 계단 또는 조형물 등으로 설치되어 있어 장애인 및 노약자가 이용하기에 불편한 실정임.

Ⅲ		음수대 개선계획

□ 시설개선 추진계획 및 실적

○ 사업기간 : 2018.1월 ~ 2020.12월

○ 사업규모 : 장애인 및 노약자 사용불편 노후 음수대 22개소 교체

○ 사 업 비

(단위 : 천원)
구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	비고
총사업비	236,000	-	60,000	88,000	88,000
개선개소	22		6	8	8

※ 추진계획에 따라서 2018년 신형 음수대 6대 교체 및 바닥정비 완료(8.24)

□ 유지관리 개선계획

○ 시설점검 및 관리(공무직 활용) : 시설과

- 일일점검․정비 : 일 1회(기계시설 점검시 병행실시)

- 주간점검․정비 : 주 2회(성수기 ; 음수대 집중관리)

※ 현안업무 추진 등을 고려하여 일과후 점검실시

- 일제점검․정비 : 월 1회(작동상태 점검 및 보수 등)

- 동절기 : 동파예방을 위해 사용중지

○ 점검후 조치사항

- 노후 및 고장난 음수대의 고장수리

- 음수대 배수구 막힘 통수 등 처리

- 기타 고장발생 등으로 사용불편사항 조치 및 개선 등

○ 수질검사 : 분기 1회(강남수도사업소 의뢰실시)

○ 음수대 및 주변청소 : 운영과.  끝.