청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	진정민원 답변(민병철 동물병원건물)

안녕하세요. 한상길님

양천소방서 민원 담당 조규영 입니다.

아침저녁으로 싸늘한 날씨입니다. 이럴 때 일수록 감기 조심 하시고 건강 챙기시길 바랍니다.

한상길님께서 신청하신 민원처리 사항을 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

민원접수번호 : 20180904902788

접수일자 : 2018.09.04.

민원대상 : 양천구 신월동 50-5 (민병철동물병원 건물)

민원내용 : 불법증축 의심되는 횟집에 관한 소방시설 관련 문의

답변

2018.09.07. 14:30분경 양천구 신월동 50-5 (민병철동물병원 건물) 방문하여 현장 확인하였기에 답변 드립니다.

1. 1층에 피난층이 불법증축한 횟집안쪽으로 들어가는 불법적치물과 장애물이 있습니다. 가능합니까?

○. 현장 확인한바 1층 주출입구는 횟집과 무관하게 정상 확보되어 있습니다.

2. 횟집은 불법증축한 1층과 지하1층을 사실상 사용하는데 소방필증은 구비되어 있습니까?

○. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조 1항」 일반음식점의 경우 영업장이 지하층에 설치된 경우에는 그 영업장의 바닥면적 합계가 66제곱미터) 이상인 것,

- 영업허가증을 확인한바 면적이 다중이용업소에 해당되지 않습니다.

3. 천장이 없는 불법증축한 다중이용업소의 그 외 전기 및 화재예방이 적법하게 되어 있나요?

○. 본 대상은 일반대상으로  소방시설은 소화기구, 비상경보설비, 유도등이 설치되어 있으며 적정 관리되고 있습니다.

4. 건물주의 묵인 또는 동의로 천장이 없는 곳에 점포를 만들고 실제 사용을 1층과 지하1층을 사용하는데 건물에 화재예방시설에 보호력을 벗어나는데 괜찮은건가요?

○. 일반건축물대장을 확인한바 2018년9월05일 위반건축물 표기 되어 있음을 확인하였습니다. 위 사항은 양천구청 건축과와 협의하시기 바랍니다.

항상 저희 소방에 관심을 가져 주셔서 감사드리고  시민의 안전을 최우선으로 하는 소방이 되도록 노력 하겠습니다. 답변에 부족한 부분이나 궁금한 사항이 있으면 언제든 연락 주시길 바랍니다.

양천소방서 예방과 (02-6981-8691) 담당 조규영 입니다.

감사 합니다.

담당자							조규영			위험물안전팀장					임현보					예방과장					09/10 윤봉수
협조자
시행			예방과-15165									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2653-6276						/전송			02-2653-3119					/	sun1500@seoul.go.kr												/	부분공개(6)