	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	건축신고(용도변경)신청에 따른 비협의 회신[*******]

1. 중구청 도심재생과-8209(2018.09.05.)호 『건축신고(용도변경)신청에 따른 업무협의(*******)』

2. 건축물 용도변경허가 신청에 따른 협의 관련 자료검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명

*******

건 축 주

학교법인 한양학원

위    치

서울시 중구 *******

주 용 도

복합건축물

공사종류

용도변경

동의여부

비협의

<업무,근생>

건물구조

************************************

협의내용

구분	변경전		변경후		비고
	용도	면적(㎡)	용도	면적(㎡)	용도변경
지상2층	업무시설	477.79	업무시설	431.92
			제1종근린생활시설 (휴게음식점)	45.87

소방시설

SP설비,옥내소화전설비,자동화재탐지설비,유도등,소화기, 등

행정안내

- 용도변경된 휴게음식점에는 구획된 칸막이 등 으로 인하여 스프링클러헤드,화재감지기 등 소방시설이 관련 규정에 적합하게 설치토록 안내해 주시기 바랍니다.

동의대상

제외사유

「화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항

끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	代고병영		예방과장	09/11 류중무
협조자
시행	예방과-14434	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 1층 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/		/	대시민공개