문서번호	급수운영과-14394
결재일자	2018.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관			급수운영과장
양봉우		임인택			09/11 김태헌
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2018년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

예비 준공검사(2차) 시행 결과 보고

2018. 9.

강동수도사업소

(급수운영과)

2018년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

예비 준공검사(2차) 시행 결과 보고

2018년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사에 대하여 예비 준공검사(2차)를 실시하고 그 결과를 보고 함

□ 공사 현황

○ 공사명: ****************************

○ 공사기간: 2018. 4. 16.~2019. 4. 30.
○ 계약금액: ***************

***************************준구

□ 예비 준공검사 시행 결과

○ 시행일: 2018. 9. 10.(월). 10:00~15:00

○ 장소: 천호동 553 외 9개소

○ 검 사 자

*************************************************************

○ 검사결과 : 이상없음

연번	위치	시공면적	실측면적	지적사항	비고
1	천호동 553	1.5×3.0m	1.5×3.0m	이상없음	면적점검
2	성내동 229-5	12.5cm	12.8cm	이상없음 (허용치 5%이내)	코아점검
		1.2×1.6m	1.2×1.6m	이상없음	면적점검
3	성내동 220-8	1.5×2.7m	1.5×2.7m	“	“
4	길동 379-20	1.2×2.0m	1.2×2.0m	“	“
5	둔촌동 100-7	1.2×7.5m	1.2×7.5m	“	“
6	문정동 32-16	12.5cm	12.8cm	이상없음 (허용치 5%이내)	코아점검
		1.4×2.2m	1.4×2.2m	이상없음	면적점검
7	오금동 135	1.6×1.9m	1.6×1.9m	“	“
8	거여동 4-5	1.5×2.8m	1.5×2.8m	“	“
9	마천동 274-8	1.2×1.5m	1.2×1.5m	“	“
10	마천동 14-2	1.2×2.0m	1.2×2.0m	“	“

□ 향후계획

*****2차 정산 및 기성부분 준공시행

붙임  예비준공검사 사진 1부.  끝.