“재난 No! 안전 Want!”
	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방염실 연소시험기 및 항온건조기 고장수리 완료 보고

1. 관련근거

가. 예방과-13431(2018.9.6.)호 ‘방염실 연소시험기, 항온건조기 고장발생보고서’

나. 예방과-13465(2018.9.7.)호 ‘방염실 연소시험기 및 항온건조기 고장수리 계획 보고’

2. 우리서 방염실 연소시험기 및 항온건조기 고장내역에 대한 수리를 완료 하였기에 다음과

같이 보고합니다.

가. 건    명 : 방염성능시험실 연소시험기 및 항온건조기 고압트랜스 등 교체

나. 고장내역 : 연소시험기 고압트랜스, 버너절연체 및 항온건조기 Moter Fan 고장

다. 수리업체 : **********************************

라. 소요금액 : 금231,000원(금이십삼만일천원)

마. 예산과목 : 행정운영경비/기본경비/기본경비/사무관리비(20101)

바. 검수일자 : 2018. 09. 10(월), 노원소방서 3층 방염실

사. 검수결과 : 이상없음

붙임 : 물품검수조사서 1부.  끝.

담당자	김혜숙		예방팀장	代유용덕		예방과장	09/11 정동민
협조자
시행	예방과-13646	(		)	접수		(		)
우	01791	서울시 노원구 한글비석로1길 8, 1층(하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/		/	부분공개(5)