	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	구급장비(비디오 후두경) 고장 수리 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-799(2018.2.2.)호 『2018년도 구급팀 예산집행 추진계획 보고』

나. 삼각산119안전센터-4097(2018.9.3.)호 『구급장비 비디오 후두경(6-5호) 고장발생보고서』

2. 위와 관련 구급대원의 전문응급처치를 위한『비디오 후두경 수리 계획』을 아래와 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 비디오 후두경 수리 계획

나. 품목 및 수량 : 비디오 후두경 Glidescope 1종 1점

다. 수리내역 : 비디오 후두경 충전 불능

라. 소요예산 : *****************

마. 수리업체 : *****************  ※ 전용 수리업체 수리로 비교견적 미첨부

*************************************

바. 지급방법 : 계좌 입금

사. 예산과목 : 구급장비유지관리 및 보강 / 사무관리비 / 구급장비 유지관리비

아. 수리기한 : 계약일로부터 30일 이내

자. 검 수 자 : 재난관리과 소방교 최영환, 삼각산119안전센터 주간 구급대원

붙임 1. 구급장비 비디오 후두경(6-5호) 고장발생보고서 1부.

2. 비디오 후두경 사진 1부.

3. 견적서 1부.

4. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	최영환		구급팀장	박금주		재난관리과장	정진항		소방서장	09/11 백남훈
협조자
시행	재난관리과-5921	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 재난관리과 구급팀	/
전화	02-6946-0172	/전송	02-6949-0154	/		/	부분공개(5)