출 장 결 과 보 고 서

요금관리팀장		요금과장			결재
이종현		09/11 최병득
협 조

	명에 의하여 2018.09.11 재건축 관련 서초구 잠원동 74-2 신반포 6차 아파트 공사 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 09. 11
보 고 자 : 6급 성명 : 이종현

보 고 내 용
일 시	2018.09.10. 11:00~17:00
건 명	재건축, 재개발 조례위반 단속(잠원동 74-2)
내용	○ 대 상 : 서초구 잠원동 74-2(GS건설) ○ 조례위반 유형 - 부정급수(도수) : 이상없음 ․ 무단철거, 무단이설, 임의 관경여부 - 요금차액 포탈 : 이상없음 - 행정절차 위반 : 이상없음 ○ 중점 점검사항 - 계량기 주변(계량기 볼트 핀, 설치봉인 등)에 대한 작업 흔적 여부 : 이상없음 ○ 조사내용 - 상기 아파트 공사현장은 2017.03.28. 아파트 개별수전을 일괄 폐전처리하 고 현재에는 지에스 건설이 공사용수로 단독으로 사용하고 있는 수전임 ○ 조사결과 - 상기 조사내용과 같이 인근지번에서 연결사용하는 수전도 없기에 단독으로 사용하는 수전임으로 조례위반 사항이 없는 것으로 사료됩니다.
비 고